
濮科〔2023〕21号         

濮阳市科学技术局
关于印发《市科技局系统维稳安保、平安创建、安全生产和消防安全隐患排查治理常态化工作

方案》的通知

机关各科室、局属各单位：

为认真落实习近平总书记关于平安中国建设的重要论述，按照市委、市政府关于维稳安保、平安创建、安全生产和消防安全的工作部署，经局长办公会研究同意，现将《濮阳市科技局系统平安创建、安全生产和消防安全隐患排查治理常态化工作方案》印发给你们，濮科〔2022〕16号原大检查方案废止，请认真贯彻执行。

 2023年6月6日

市科技局系统平安创建、安全生产和消防安全隐患排查治理常态化工作方案

一、时间安排

自即日起，维稳安保、平安创建、安全生产和消防安全隐患排查治理（以下简称隐患排查治理工作）每月进行一次，实行月报告制度。

二、组织领导

大检查由濮阳市科技局平安建设、安全生产、消防安全工作领导小组统一领导，市科技局办公室负责组织实施，指导、协调、督促具体工作。

三、工作目标和任务

各单位要把集中开展大检查作为当前平安创建、安全生产、消防安全工作的首要任务，结合全市“零上访、零事故、零案件创建工作”（简称三零创建），按照全覆盖、零容忍、重实效的总要求，全面深入排查治理隐患，全面摸清隐患和薄弱环节，堵塞监管漏洞，强化相关措施。各单位要及时进行动员部署、排查问题和隐患、制定整改方案、落实整改措施、总结检查成效、建立长效机制等重点工作环节。

四、检查内容及范围

（一）重点行业领域

平安创建：社会意识形态、国家安全、政治安全、国防科技动员、社会稳定、军政关系、疫情防控、刑事治安案件、矛盾纠纷多元化、信访、防范邪教、双减工作（减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担）、极端天气等一切影响平安濮阳建设的隐患。
危险化学品：储存、使用、废弃等各环节隐患排查治理情况；对重点区域危险工艺、危险产品和重大危险源的监控情况。

安全生产、消防：包含试验室、化工中试基地、自建房、居民楼院、集体宿舍、办公场所及九小场所（涉及门店、小餐馆场所、小生产加工场所），以及人员密集场所开展综合治理、安全生产、消防安全整治情况，重点检查各项责任制落实、日常防火检查巡查以及应急疏散预案制定、演练情况、建筑消防设备设施和安全出口及疏散通道是否符合要求。

建筑施工：对单位所有施工、监理单位，开展建筑施工预防坍塌事故专项检查。重点整治各类高处施工平台、起重机械、架桥机、脚手架、模板 支撑体系等各环节存在的安全隐患和违规作业行为，坚决防范和遏制建筑从事生产建设活动；未经安全条件审查新建扩建储存危险化学品施工领域重大事故。

（二）检查范围
大检查涉及机关各科室、局属各单位、挂牌建设、各分管和联系单位。

重点场所：科技人才与成果转化科负责寄宿制科普知识培训机构的综合治理、安全生产、消防安全监督管理，科技项目统筹推进与监督科负责蔚林化工办公区的综合治理、安全生产、消防安全监督管理，实验室与平台基地建设科统筹负责重点实验室（教学试验室除外）和化工中试基地的综合治理、安全生产、消防安全监督管理。市化工所办公区及家属院、市科技企业孵化器办公区、市科技楼办公区、蔚林化工办公区及各有关单位负责所属家属院的综合治理、安全生产、消防安全监督管理
重点检查：影响平安中国、平安濮阳建设的隐患，危险化学品、消防等行业，突出检查反复发生、长期未得到根治的重点问题。

五、责任分工及具体要求

各科室、各单位要在做好自身平安创建、办公区综合治理、安全及消防大检查的同时，抓好分管、挂牌、联系的单位。

1、科技人才与成果转化科重点抓好寄宿制科普知识培训机构的综合治理、安全生产、消防安全监督管理。

2、科技项目统筹推进与监督科抓好蔚林化工办公区的综合治理、安全生产、消防安全监督管理。

3、实验室与平台基地建设科统筹负责重点实验室（教学试验室除外）和化工中试基地的综合治理、安全生产、消防安全监督管理。
4、科技服务中心抓好市科威印刷厂的综合治理、安全生产、消防安全监督管理。

5、情报所、科技服务中心、计算机中心、化工所要负责本单位出租门市、出租屋的综合治理、安全生产、消防安全监督管理。

各单位要认真检查平安濮阳创建中事故易发的重点场所、要害部位、关键环节，排查出的隐患、问题要制表列出清单，建立台账，制定整改方案。落实整改措施、责任、资金、时限和预案。排查情况、整改方案和整改结果，都需经本单位主要负责人签字，并上报市科技局办公室。市科技局安全生产领导小组将不定期督导该项工作。
大检查实行月报告制度。各有关单位自本文件下发之日起，每月按要求认真自查，自发现问题起7日内全部整改到位，并填写附件1留档备查。各有关单位每月逢20日向办公室报送附件2（纸质）。每年6月20日、12月20日前报半年及年度工作总结。

联   系   人：温兴轩  王宗奇   联系电话：6666207

局办公室邮箱：2008112008@163.com
附件：1、消防安全检查记录（办公区、居民住宅区、九小   

场所、集体宿舍、自建房、试验室、化工中试基地）

2、平安创建、安全生产和消防安全隐患情况月报表
附件：1

办公区消防安全检查记录

（此件为各单位自留备查，不用上报）    编号:     日期：
	楼院名称
	
	物业公司名称（或主管单位）
	

	楼院地址
	
	物业负责人
	
	联系
电话
	

	检查内容
	1、物业管理单位是否明确消防管理人员，开展消防检查巡查
	是□  否□

	
	2、楼梯间、走道是否违规停放电动自行车或为电动车充电
	是□  否□

	
	3、楼梯间、走道、电缆井、管道井是否违规堆放杂物、保持畅通
	是□  否□

	
	4、是否违规乱拉乱接电源线
	是□  否□

	
	5、消防设施、器材是否正常、完好有效
	是□  否□

	
	6、消防车通道是否占用、堵塞
	是□  否□

	
	7、公共区域电气线路是否老化、超负荷运行
	是□  否□

	
	8、居民楼直通屋面的楼梯和安全出口是否堵塞、锁闭
	是□  否□

	
	9、居民区是否违章搭建彩钢板建筑
	是□  否□

	
	其他：


	检查人员
	根据有关消防法律法规之规定，针对以上第                        条存在的问题，现责令你（单位）于    年    月    日前整改完毕。          

被检查单位（负责人）签名：                 检查人员：         

                                                年    月   日


本记录一式两联，一联存档、一联交被检查单位（负责人）。
居民住宅区消防安全检查记录

（此件为各单位自留备查，不用上报）  编号:    日期：
	楼院名称
	
	物业公司名称（或主管单位）
	

	楼院地址
	
	物业负责人
	
	联系
电话
	

	检查内容
	1、物业管理单位是否明确消防管理人员，开展消防检查巡查
	是□  否□

	
	2、楼梯间、走道是否违规停放电动自行车或为电动车充电
	是□  否□

	
	3、楼梯间、走道、电缆井、管道井是否违规堆放杂物、保持畅通
	是□  否□

	
	4、是否违规乱拉乱接电源线
	是□  否□

	
	5、消防设施、器材是否正常、完好有效
	是□  否□

	
	6、消防车通道是否占用、堵塞
	是□  否□

	
	7、公共区域电气线路是否老化、超负荷运行
	是□  否□

	
	8、居民楼直通屋面的楼梯和安全出口是否堵塞、锁闭
	是□  否□

	
	9、居民区是否违章搭建彩钢板建筑
	是□  否□

	
	其他：


	检查人员
	根据有关消防法律法规之规定，针对以上第                        条存在的问题，现责令你（单位）于    年    月    日前整改完毕。          

被检查单位（负责人）签名：                 检查人员：         

                                                年    月   日


本记录一式两联，一联存档、一联交被检查单位（负责人）。
九小场所消防安全检查记录

（涉及门店、小餐馆场所、小生产加工场所。此件为各单位自留备查，不用上报） 

编号:                           日期：
	单位名称
	
	主要负责人
	

	单位地址
	
	联系电话
	

	检查内容
	1、是否明确消防安全管理人员，定期开展消防安全检查
	是□  否□

	
	2、生产、经营、储存场所内是否违规住人，防火分隔是否到位
	是□  否□

	
	3、是否违规用火、用电、用气、用油
	是□  否□

	
	4、楼梯间、安全通道、出口是否堆放杂物、保持畅通
	是□  否□

	
	5、消防设施器材是否保持完好有效
	是□  否□

	
	6、员工是否懂岗位消防安全职责，会报火警、会扑救初起火灾、会疏散逃生
	是□  否□

	
	7、是否违章搭建彩钢板建筑
	是□  否□

	
	其他：


	检查人员
	根据有关消防法律法规之规定，针对以上第                        条存在的问题，现责令你（单位）于    年    月    日前整改完毕。          

被检查单位（负责人）签名：                 检查人员：         

                                                年    月   日


注：1、本记录一式两联，一联存档、一联交被检查单位（负责人）。2、九小场所：指小餐馆场所、小生产加工场所、小旅馆、小商场、小学校（幼儿园）、小医院、小歌舞娱乐场、小网吧、小美容洗浴场所。
集体宿舍消防安全检查记录

（此件为各单位自留备查，不用上报）  编号:     日期：
	宿管人员
	
	联系电话
	
	户数
	

	地    址
	
	人数
	

	房屋结构
	
	总楼层数
	
	具体楼层
	

	检查内容
	1、是否设置在地下室、半地下室
	是□  否□

	
	2、是否与生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所设置在同一建筑物内
	是□  否□

	
	3、是否明确双方的消防安全责任和消防设施、器材管理维护职责
	是□  否□

	
	4、是否擅自将住宅用作公共娱乐、仓储、生产加工等场所
	是□  否□

	
	5、人均租用建筑面积是否高于当地规定的最低标准
	是□  否□

	
	6、套内居住使用人数大于10人（含本数）的房屋是否配备应急照明灯具和灭火器材
	是□  否□

	
	7、电线、电缆是否穿金属管、封闭式金属线槽或者PVC管保护
	是□  否□

	
	8、除厨房外，是否使用明火
	是□  否□

	
	9、使用、存放液化石油气罐的厨房是否与建筑内的其他部分采用不燃烧体隔墙和密闭门、窗分隔，并设置自然通风窗
	是□  否□

	
	10、疏散通道和安全出口是否保持畅通
	是□  否□

	
	其他：



	检查人员
	根据有关消防法律法规之规定，针对以上第                        条存在的问题，现责令你（单位）于    年    月    日前整改完毕。          

被检查单位（负责人）签名：                 检查人员：         

                                                年    月   日


本记录一式两联，一联存档、一联交被检查单位（负责人）。
附件：2（此表报市科技局办公室）
	市科技局系统平安创建、安全生产及消防安全大检查隐患月报表

填报单位：                     填报人：                   领导签字：                        填表时间：

	领域（场所）
	单位名称
	一般平安创建隐患、一般事故隐患
	重大平安创建隐患、重大事故隐患
	检查组
	负责统计
单位

或科室

	
	
	查出的事故隐患明细
	隐患整改情况及
采取的措施
	查出的事故
隐患明细
	隐患整改情况及
采取的措施
	检查组组长
	检查组成员
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	办公区
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2..
	
	
	
	
	
	

	居民楼院
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	九小场所

涉及门店、小餐馆场所、小生产加工场所
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	集体宿舍
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	自建房
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	租赁场所
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	特种设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建筑施工
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	危爆物品
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	重点实验室
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	化工中试基地
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	寄宿制学校
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、没有隐患填写“无”，没有该项目填写“无此项”，不得空白。

    2、此表签字均为手写并加盖科室或单位公章，一式两份，一份自留备查。一份每月25日前送至办公室，也可以拍照发邮箱并电话告知。

信息公开选项：主动公开
濮阳市科学技术局办公室


   
  
         2023年6月6日印发    

[image: image1.png]





